附件一：采购项目一览表技术要求

| 项目 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 高精度手持GIS采集系统 | 2 | - 操作系统：Android 4.4.2及以上 - 处理器：四核 1.3GHz及以上 - 存储：1GB RAM及以上 - GNSS：三星联合定位 GPS (L1 L2 ) GLONASS( L1 L2) BDS（B1 B2、 B3可选）或更多 - 定位精度：单点定位： 2米，SBAS＜1米，外部源差分 ＜0.2米（CEP） - 摄像头：800万像素及以上，支持闪光灯，支持自动对焦 - 屏幕：电容屏 4.3英寸 480x800及以上 - 传感器：电子罗盘、重力感应、内置温度计、气压高度计、可选光感、距离感应 - 蓝牙：BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR - USB：支持USB充电、OTG功能 - 电池：可拆卸 7200mAh 锂电池及以上 ,标配两块 - 防水防尘：IP67 - 尺寸：231*92*57（mm）及以下 - 重量：0.56kg(含电池)及以下 |

服务要求：

1.主机保修期为叁年。保修不包括由甲方使用、操作、保管不当而造成的损坏。

2.如主机壹星期内不能修复，修理期间乙方免费提供同等级的仪器供甲方使用。

3.乙方将为甲方提供终身技术支持，免费电话咨询服务。